ОАО УК « Наш дом»

ПЛАН   ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

НА 2012, 2013, 2014 г.

Адрес: ул. 1 Мая д.18

Остаток средств Т.Р.2012 г. –8,249 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт уличного туалета | шт | 1 | 8,249 | 2012 год | июль |
| 2. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. 3-я Вокзальная д.1-Б

Остаток средств Т.Р.2012 г. –25,068 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт слухового окна | шт | 1 | 5,068 | 2012 год | июнь |
| 2. | Ремонт подъезда | шт | 1 | 20,00 | 2012 год | август |
| 3. | Ремонт подъезда | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 60 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. 3-я Вокзальная д.3-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют—42,527 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт подъездов | шт | 6 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ д.26

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-79,340 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт труб ХВС- подвал | м/п | 20 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 40 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт бетонных крылец | шт | 4 |  | 2014 год |  |
| 5. | Ремонт цоколя | м2 | 60 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ д.26-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –340,461 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 350 | 140,461 | 2012 год | сентябрь |
| 2. | Смена труб ГВС- подвал | м/п | 120 | 170,00 | 2012 год | март |
| 3. | Ремонт труб ХВС- подвал | м/п | 20 | 30,00 | 2012 год | июнь |
| 4. | Ремонт металлического забора | м2 | 80 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ д.28/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –113,810 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС, ГВС | м/п | 144 | 113,810 | 2012 год | апрель |
| 2. | Смена стояков ХВС, ГВС | м/п | 144 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт подъездов | шт | 6 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 96 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ д.28/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –237,237 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ГВС- подвал | м/п | 240 | 237,237 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 520 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт штакетного забора, установка лавочек | м2 | 60 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ д.29

Остаток средств Т.Р.2012 г. –132,805 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частичная смена труб ХВС- подвал | м/п | 40 | 62,805 | 2012 год | июль |
| 2. | Частичная смена труб канализации- подвал | м/п | 50 | 40,00 | 2012 год | июль |
| 3. | Ремонт бетонных крылец | шт | 4 | 30,00 | 2012 год | август |
| 4. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 120 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт отмостки | м2 | 60 |  | 2014 год |  |
| 6. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. 9 Мая д.14

Остаток средств Т.Р.2012 г. –251,451 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частичная смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 50 | 73,451 | 2012 год | июль |
| 2. | Установка прибора учета тепловой энергии | Шт | 1 | 144,00 | 2012 год | июль |
| 3. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 64 | 34,00 | 2012 год | август |
| 4. | Ремонт отмостки | м2 | 60 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 |  | 2013 год |  |
| 6. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. 9 Мая д.19

Остаток средств Т.Р.2012 г. –130,086 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 130,086 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Ремонт подъезда №2 | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт шакетного забора | м2 | 120 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.1-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-93,377 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт шиферной кровли | м2 | 26 |  | 2013 год |  |
| 3. | Аварийные заявки |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.14/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –222,054 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации-подвал | м/п | 50 | 70,054 | 2012 год | ноябрь |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 52,00 | 2012 год | июль |
| 3. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 4. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.15

Остаток средств Т.Р.2012 г. –144,540 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 108 | 64,540 | 2012 год | июль |
| 2. | Смена труб ХВС-подвал | м/п | 50 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 50 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.16/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –38,919 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 80 | 38,919 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 108 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ХВС |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.16/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –111,222 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 108 | 74,222 | 2012 год | сентябрь |
| 2. | Установка штакетного забора,лавочек | м2 | 30 | 37,00 | 2012 год | август |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт эл.проводки мест общего пользования | м/п | 300 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.16/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –32,398 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт металлической кровли | м2 | 25 | 32,398 | 2012 год | июнь |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 44 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 45 |  | 2014 год |  |
| 4. | Ремонт эл.щитов | шт | 9 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.17

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-8,134 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 3. | Масляная окраска кровли | м2 | 695,7 |  | 2014 год |  |
| 4. | Ремонт труб ливневой канализации | м/п | 10 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.18/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –78,161 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 112 | 78,161 | 2012 год | январь |
| 2. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 45 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 45 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.18/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –53,638 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 53,638 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 60 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт отмостки | м2 | 30 |  | 2014 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС | м/п | 60 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.20

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-5,967 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 100 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт эл.проводки | м/п | 50 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.20-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –45,452 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС, канализации | м/п | 20 | 20,452 | 2012 год | январь |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 25,00 | 2012 год | июль |
| 3. | Смена стояков ХВС, канализации | м/п | 40 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков ХВС, канализации | м/п | 40 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.22/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –19,502 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена входных двойных дверей, дверей выхода на кровлю | шт | 6 | 19,502 | 2012 год | сентябрь |
| 2. | Утепление вентканалов | м2 | 12 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 45 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 45 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.22/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –65,590 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 65,590 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт системы ц/отопления | м/п | 25 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.35

Остаток средств Т.Р.2012 г. –65,909 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт штакетного забора,лавочек | м2 | 50 | 65,909 | 2012 год | сентябрь |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 44 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт эл.проводки | м/п | 150 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.35/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –99,241 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление и наращивание оголовков д/ходов и в/каналов | м2 | 30 | 35,00 | 2012 год | июль |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 64,241 | 2012 год | октябрь |
| 3. | Ремонт подъезда | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 45 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.35/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –74,957 тыс.руб

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 74,957 | 2012 год | ноябрь |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 200 |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.37

Остаток средств Т.Р.2012 г. –3,323 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 40 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.37/4

Остаток средств Т.Р.2012 г. –66,653 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС- подполье | м/п | 45 | 60,00 | 2012 год | июнь |
| 2. | Монтаж заземления | м/п | 80 | 6,653 | 2012 год | декабрь |
| 3. | Установка штакетного забора,лавочек | м2 | 25 |  | 2013 год |  |
| 3. | Установка штакетного забора | м2 | 25 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.37/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –17,041 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | м2 | 12 | 17,041 | 2012 год | август |
| 2. | Монтаж заземления, ремонт эл.проводки | м/п | 150 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 35 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.37/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –65,669 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 65,669 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 25 |  | 2013 год |  |
| 3. | Установка лавочек | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 45 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.39

Остаток средств Т.Р.2012 г. –72,291 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС- подполье | м/п | 45 | 62,291 | 2012 год | сентябрь |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 10,00 | 2012 год | июль |
| 3. | Монтаж заземления, ремонт эл.проводки | м/п | 150 |  | 2013 год |  |
| 4. | Установка штакетного забора | м2 | 30 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.39/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –16,874 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонтэл.проводки- подвал | м/п | 100 | 16,874 | 2012 год | ноябрь |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 2 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 30 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Березина д.39/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –108,069 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации | м/п | 50 | 55,00 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Ремонт входа в подвал | шт | 2 | 30,00 | 2012 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 4. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Вахтерова д.4

Остаток средств Т.Р.2012 г. –2,909 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Вахтерова д.16

Остаток средств Т.Р.2012 г. –63,186 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 40 | 63,186 | 2012 год | апрель |
| 2. | Смена труб канализации 5,6 подвал | м/п | 35 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 |  | 2013 год |  |
| 6. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 60 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Верхняя Набережная д.13

Остаток средств Т.Р.2012 г.- средства отсутствуют—0,460тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Владимирского д.15-Б

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-25,966 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт фасада | м2 | 120 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъезда | шт | 1 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Владимирского д.31

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-28,071 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт подъезда №1 | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъезда №2,3 | шт | 2 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Володарского д.114

Остаток средств Т.Р.2012 г. –343,022 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка приборов учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | июль |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 144 | 129,022 | 2012 год | август-сентябрь |
| 3. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 60 | 70,00 | 2012 год | октябрь |
| 4. | Ремонт эл.проводки | м/п | 150 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 300 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Володарского д.116

Остаток средств Т.Р.2012 г. –244,862тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 350 | 94,862 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт эл.щитов, эл.проводки | шт | 20 | 150,00 | 2012 год | октябрь |
| 3. | Установка штакетного забора, лавочек | м/2 | 40 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт отмостки | м2 | 50 |  | 2014 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Гладкова д.3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –27,936тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | м2 | 20 | 27,936 | 2012 год | июнь |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 25 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 2 |  | 2014 год |  |
| 5. | Ремонт цементных полов | м2 | 8 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Гладкова д.18

Остаток средств Т.Р.2012 г. –28,464тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 2 | 28,464 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт штакетного забора | м2 | 30 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт эл.проводки | м/п | 150 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Гладкова д.29

Остаток средств Т.Р.2012 г. –11,237тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | м2 | 8 | 11,237 | 2012 год | июль |
| 2. | Ремонт оголовков | м2 | 12 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт эл.проводки | м/п | 100 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт штакетного забора | м2 | 40 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Гладкова д.31

Остаток средств Т.Р.2012 г. –125,496тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 45,496 | 2012 год | май |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 56 | 80,00 | 2012 год | декабрь |
| 3. | Замена оконных блоков в подъездах | шт | 6 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт труб ливневой канализации | м/п | 20 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Гладкова д.31-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –32,091тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 32,091 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 3. | Наращивание оголовков | м2 | 18 |  | 2014 год |  |
| 4. | Установка лавочек | шт | 2 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Жуковского д.3

Остаток средств Т.Р.2012 г.274,295 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт разводки ц/отопления, ХВС- подполье | м/п | 140 | 274,295 | 2012 год | июнь |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Жуковского д.5

Остаток средств Т.Р.2012 г.-средства отсутствуют_-138,053 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки, смена аварийных стояков ХВС |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Смена стояков ХВС |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ХВС |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Жуковского д.9

Остаток средств Т.Р.2012 г.-193,753тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояка ХВС | м/п | 24 | 23,753 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 5 | 170,0 | 2012 год | ноябрь-декабрь |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 144 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт подъезда | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС | м/п | 144 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Жуковского д.11

Остаток средств Т.Р.2012 г.-86,573тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт бетонных козырьков | шт | 4 | 40,0 | 2012 год | июль |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 1 | 46,573 | 2012 год | октябрь |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 4. | Установка оконных блоков в подъездах | шт | 16 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Жуковского д.13

Остаток средств Т.Р.2012 г.-169,573тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт труб канализации- подвал | м/п | 40 | 30,0 | 2012 год | февраль |
| 2. | Смена стояка ХВС | м/п | 24 | 20,0 | 2012 год | декабрь |
| 3. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 250 | 119,573 | 2012 год | март |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 120 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 130 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Жуковского д.15/1

Остаток средств Т.Р.2012 г.-78,702тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 | 78,702 | 2012 год | сентябрь |
| 2. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 140 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Карла Маркса д.21-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют—76,299 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъезда №2 | шт | 1 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Карла Маркса д.45

Остаток средств Т.Р.2012 г. –11,039 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт металлич.кровли | м2 | 10 | 11,039 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт металл. кровли | м2 | 8 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт металлич.кровли | м2 | 8 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Карла Маркса д.56-В

Остаток средств Т.Р.2012 г. –5,984 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | м2 | 6 | 5,984 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт оголовков | м2 | 10 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт металлич.кровли | м2 | 12 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт металлич.кровли | м2 | 12 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.1

Остаток средств Т.Р.2012 г.-137,164тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обработка кровли составом антиобледенение | м2 | 926,9 | 42,0 | 2012 год | июнь |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 300 | 58,164 | 2012 год | ноябрь |
| 3. | Ремонт штакетного забора | м2 | 36 | 37,00 | 2012 год | сентябрь |
| 4. | Ремонт подъезда №1 | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена разводки ХВС-подвал | м/п | 50 |  | 2014 год. |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Адрес: ул. Калинина д.1-А

Остаток средств Т.Р.2012 г.-39,589тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков д/ходов,в/каналов | м2 | 22 | 9,589 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 57 | 30,0 | 2012 год | июль |
| 3. | Ремонт цоколя | м2 | 40 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена разводки ХВС- подполье | м/п | 20 |  | 2014 год. |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Адрес: ул. Калинина д.3

Остаток средств Т.Р.2012 г.-63,490тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена разводки ХВС- подвал | м/п | 30 | 33,490 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт изоляции труб- чердак | м/п | 40 | 30,0 | 2012 год | февраль |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 45 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт фасада- побелка | м2 | 856 |  | 2014 год. |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Адрес: ул. Калинина д.3-А

Остаток средств Т.Р.2012 г.-69,818тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли лоджии кв.54 | м2 | 10 | 5,0 | 2012 год | июнь |
| 2. | Ремонт металлического парапета | м/п | 50 | 5,0 | 2012 год | июнь |
| 3. | Ремонт труб канализации- подвал | м/п | 25 | 30,0 | 2012 год | сентябрь |
| 4. | Ремонт входа в подъезд | шт | 5 | 10,0 | 2012 год | октябрь |
| 5. | Замена стояка ХВС | м/п | 24 | 19,818 | 2012 год | декабрь |
| 6. | Ремонт подъезда № 4,5 | шт | 2 |  | 2013 год |  |
| 7. | Ремонт цоколя | м2 | 120 |  | 2013 год |  |
| 8. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 80 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.5

Остаток средств Т.Р.2012 г.-161,339тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление труб отопления- чердак | м/п | 100 | 62,672 | 2012 год | январь |
| 2. | Смена разводки ХВС- подвал | м/п | 75 | 98,667 | 2012 год | апрель |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 80 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт штакетного забора | м2 | 50 |  | 2014 год |  |
| 5. | Замена оконных рам в подъездах | шт | 9 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.7

Остаток средств Т.Р.2012 г.-14,187тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 14,187 | 2012 год | февраль |
| 2. | Замена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 120 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт металлической кровли | м2 | 20 |  | 2014 год |  |
| 4. | Смена стояков ХВС -3 шт. | м/п | 54 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.9

Остаток средств Т.Р.2012 г.-средства отсутствуют

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Аварийные заявки |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.11

Остаток средств Т.Р.2012 г.-370,223

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | июль |
| 2. | Обработка кровли составом антиобледенение | м2 | 880 | 50,00 | 2012 | август |
| 3. | Смена труб ц/отопления-подвал | м/п | 160 | 176,223 | 2012 год | сентябрь |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 100 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.13

Остаток средств Т.Р.2012 г.-103,243тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изоляция труб отопления- чердак | м/п | 80 | 37,348 | 2012 год | март |
| 2. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 80 | 65,895 | 2012 год | август |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт кирпичного карниза | м2 | 20 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена стоков ХВС | м/п | 96 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.15

Остаток средств Т.Р.2012 г.-525,082тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт балконных плит-штукатурка | м2 | 30 | 60,0 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт дымоходов | м2 | 20 | 25,0 | 2012 год | июль |
| 3. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления, ремонт освещения | м/п | 450 | 262,082 | 2012 год | февраль |
| 4. | Изоляция труб ц/отопления- чердак | м/п | 200 | 160,0 | 2012 год |  |
| 5. | Ремонт штакетного забора | м2 | 30 | 18,0 | 2012 год |  |
| 6. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 7. | Ремонт подъездов | шт | 6 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.17

Остаток средств Т.Р.2012 г.-177,207тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж заземления, ремонт эл.щитов | м/п | 250 | 177,207 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Смена разводки ц/отопления | м/п | 180 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 6 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.20

Остаток средств Т.Р.2012 г. –273,447 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 72 | 41,867 | 2012 год | декабрь |
| 2. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 231,580 | 2012 год | июль |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.22

Остаток средств Т.Р.2012 г. –224,574 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | июль |
| 2. | Утепление труб ц/отопления- чердак | м/п | 120 | 80,574 | 2012 год | август |
| 3. | Обработка кровли составом антиобледенение | м2 | 1126,10 |  | 2013 год |  |
| 4. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.16

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют—24,982 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт системы ц/отопления | м/п | 12 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт металлич. кровли | м2 | 20 |  | 2014 год |  |
| 4. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 2 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.18

Остаток средств Т.Р.2012 г. –46,985 тыс. руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы ц/отопления, ХВС | м/п | 40 | 46,985 | 2012 год | сентябрь |
| 3. | Ремонт входа в подвал | шт | 2 |  | 2013 год |  |
| 4. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.26

Остаток средств Т.Р.2012 г. –38,907 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | м2 | 25 | 38,907 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Смена стояков ХВС, ц/отопления | м/п | 42 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ХВС, ц/отопления | м/п | 70 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Калинина д.28

Остаток средств Т.Р.2012 г. –76,158 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | м2 | 12 | 36,158 | 2012 год | сентябрь |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 42 | 40,00 | 2012 год | ноябрь |
| 3. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 70 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 70 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Калинина д.38/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –294,176 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка приборов учета тепловой энергии | шт | 2 | 247,00 | 2012 год | июнь |
| 2. | Смена врезок на стояках ц/отопления и ГВС | шт | 12 | 47,176 | 2012 год | август |
| 3. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 45 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт эл.щитов | шт | 30 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Калинина д.38

Остаток средств Т.Р.2012 г. –185,138 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка козырьков у входа в подъезд | шт | 6 | 85,138 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 | 100,00 | 2012 год | декабрь |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 |  | 2013 год |  |
| 4. | Установка штакетного забора | м2 | 55 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Калинина д.40/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –145,278 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена врезок на стояках ц/отопления и ГВС | шт | 12 | 145,278 | 2012 год | апрель |
| 2. | Смена стояков ГВС,ХВС | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 400 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Кирова д.6

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют—5,314 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт коридора | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт коридора | шт | 1 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Кирова д.36

Остаток средств Т.Р.2012 г. –39,075 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 39,075 | 2012 год | июль |
| 2. | Ремонт штакетного забора | м2 | 35 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 88 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 88 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Кирова д.39/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –154,599 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 400 | 154,599 | 2012 год | апрель |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 45 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Кирова д.47

Остаток средств Т.Р.2012 г. –154,599 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 10,599 | 2012 год | ноябрь |
| 2. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | май |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 120 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 120 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Кирова д.49

Остаток средств Т.Р.2012 г. –160,893 тыс. руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка приборов учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | июнь |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 24 | 16,893 | 2012 год | декабрь |
| 3. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 4. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Кирова д. 56

Остаток средств Т.Р.2012 г. 113,567

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 130,884 | 2012 год | июнь |
| 2. | Обработка кровли составом антиобледенение | м2 | 818,3 |  | 2012 год | сентябрь |
| 3. | Ремонт оголовков | м2 | 12 |  | 2013 год |  |
| 4. | Монтаж заземление, замена эл.щитов | м/п | 120 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт штакетного забора | м2 | 20 |  | 2014 год |  |
| 6. | Смена стояков ХВС | м/п | 38 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Коммунистов д.1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –16,302 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 16,302 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Ремонт подъезда ,дверей,окон | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъезда | шт | 1 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Коммунистов д.5-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют—1,676 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Аварийные заявки |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Коммунистов д.5-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Аварийные заявки |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Коммунистов д.8

Остаток средств Т.Р.2012 г. –4,012 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков канализации | м/п | 8 | 4,012 | 2012 год | декабрь |
| 2. | Смена стояков канализации | м/п | 4 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков канализации | м/п | 4 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Коммунистов д. 21-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –3,111 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  | 3,111 | 2012 год |  |
| 2. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Коммунистов д. 38

Остаток средств Т.Р.2012 г. –18,182 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 25 | 18,182 | 2012 год | август |
| 2. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Коммунистов д. 54

Остаток средств Т.Р.2012 г. –4,393 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  | 4,393 | 2012 год |  |
| 2. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Комсомольский городок д.3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –22,653 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт шиферной кровли | м2 | 25 | 22,653 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Ремонт фасада |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт фасада |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Комсомольский городок д.7

Остаток средств Т.Р.2012 г. –8,949 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки | м/п | 30 | 8,949 | 2012 год | ноябрь |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 20 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт эл.проводки | м/п | 20 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Комсомольский городок д.9

Остаток средств Т.Р.2012 г. –24,997 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки | м/п | 200 | 24,997 | 2012 год | декабрь |
| 2. | Ремонт подъезда | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъезда | шт | 1 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.3/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –199,426 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 3 | 24,426 | 2012 год | июль |
| 2. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | июнь |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 31,00 | 2012 год | май |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт отмостки | м2 | 100 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена труб канализации подвал №2 | м/п | 40 |  | 2013 год |  |
| 6. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 70 |  | 2013 год |  |
| 7. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 70 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.3/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –98,587 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 58,587 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт штакетного забора | м2 | 25 | 17,00 | 2012 год | июнь |
| 3. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 90 | 23,00 | 2012 год | август |
| 4. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 300 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 3 |  | 2014 год |  |
| 6. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.5/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –33,230 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт труб канализации | м/п | 20 | 13,230 | 2012 год | декабрь |
| 2. | Ремонт штакетного забора | м2 | 40 | 20,00 | 2012 год | август |
| 3. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 250 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.5/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –623,709 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена разводки ХВС- подвал | м/п | 156 | 170,00 | 2012 год | апрель |
| 2. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | май |
| 3. | Ремонт входа в подвал | шт | 3 | 50,00 | 2012 год | октябрь |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 144 | 120,00 | 2012 год | ноябрь |
| 5. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 350 | 79,709 | 2012 год | июнь |
| 6. | Смена задвижек ц/отопления | шт | 8 | 60,00 | 2012 год |  |
| 7. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 8. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.5/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –600,938 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена разводки ХВС- подвал | м/п | 156 | 137,00 | 2012 год | март |
| 2. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | июнь |
| 3. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 350 | 198,00 | 2012 год | июнь |
| 4. | Смена задвижек ц/отопления | шт | 8 | 50,00 | 2012 год | август |
| 5. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 | 71,938 | 2012 год |  |
| 6. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 7. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.5/4

Остаток средств Т.Р.2012 г. –270,216 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 6 | 126,216 | 2012 год | ноябрь |
| 2. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | июнь |
| 3. | Ремонт штакетного забора | м2 | 50 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 180 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт эл.проводки подвала, подъездов | м/п | 350 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.7

Остаток средств Т.Р.2012 г. –392,524 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 8 | 256,524 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Установка почтовых ящиков | шт | 160 | 93,00 | 2012 год | октябрь |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 43,00 | 2012 год | июль |
| 4. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 140 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 140 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.7/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –148,376 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | май |
| 2. | Монтаж заземления | м/п | 250 | 4,376 | 2012 год | июль |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 192 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС | м/п | 192 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.9

Остаток средств Т.Р.2012 г. –136,813 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 50,813 | 2012 год | июль |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 78,00 | 2012 год | сентябрь |
| 3. | Монтаж заземления | м/п | 400 | 8,00 | 2012 год | октябрь |
| 4. | Ремонт эл.проводки подвал, подъезды | м/п | 350 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт бетонных крылец | шт | 4 |  | 2013 год |  |
| 6. | Смена стояков ХВС | м/п | 144 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.9/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –60,338 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 250 | 60,338 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 2 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт цоколя, отмостки | м2 | 80 |  | 2014 год |  |
| 4. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.9/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –173,120 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 69,333 | 2012 год | июль |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 32,00 | 2012 год | ноябрь |
| 3. | Монтаж заземления | м/п | 400 | 8,00 | 2012 год | декабрь |
| 4. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 40,00 | 2012 год | сентябрь |
| 5. | Ремонт подъездов | шт | 2 |  | 2013 год |  |
| 6. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 |  | 2013 год |  |
| 7. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 120 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Комсомольский бульвар д.11

Остаток средств Т.Р.2012 г. –166,678 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 192 | 116,678 | 2012 год | март-апрель |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 25,00 | 2012 год | август |
| 3. | Монтаж заземления, ремонт освещения подъездов 1-ых этажей | м/п | 300 | 25,00 | 2012 год | июль |
| 4. | Ремонт эл.щитов | шт | 20 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2013 год |  |
| 6. | Ремонт эл.освещения- подвал | м/п | 400 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Красной Милиции д.3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –1,851 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт д/хода печи | м2 | 4 | 1,851 | 2012 год | май |
| 2. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Куликова д.24

Остаток средств Т.Р.2012 г. –121,058 тыс. руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена разводки ХВС- подвал | м/п | 40 | 57,058 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 64,00 | 2012 год | декабрь |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков канализации | м/п | 60 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Куликова д.28

Остаток средств Т.Р.2012 г. –79,043 тыс. руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 40,043 | 2012 год | апрель |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 25 | 39,00 | 2012 год | август |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 2 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт штакетного забора | м2 | 40 |  | 2014 год |  |
| 5. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 |  | 2014 год |  |
| 6. | Установка лавочек | шт | 2 |  | 2014 год |  |

Адрес: пр.Ленина д.103

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-16,265 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 150 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2014 год |  |

Адрес: пр.Ленина д.105

Остаток средств Т.Р.2012 г. –8,384 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы ц/отопления | м/п | 5 | 8,384 | 2012 год | июль |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 100 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 2 |  | 2014 год |  |

Адрес: пр.Ленина д.192

Остаток средств Т.Р.2012 г. –153,225 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | м2 | 20 | 53,225 | 2012 год | июль |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 60,00 |  | октябрь |
| 3. | Обработка кровли составом антиобледенение | м2 | 500 | 40,00 | 2012 год | сентябрь |
| 3. | Ремонт штакетного забора | м2 | 40 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт отмостки | м2 | 35 |  | 2014 год |  |

Адрес: пр.Ленина д.127

Остаток средств Т.Р.2012 г. –298,077тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 120 | 100,00 | 2012 год | июнь |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 150,00 | 2012 год | ноябрь |
| 3. | Ремонт эл.проводки | м/п | 150 | 48,077 | 2012 год | декабрь |

Адрес: пр.Ленина д.154/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –390,803 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 150 | 147,803 | 2012 год | май |
| 2. | Смена врезок на стояках ц/отопления- подвал | шт | 28 | 130,00 | 2012 год | июль |
| 3. | Ремонт входных групп | шт | 4 | 113,00 | 2012 год | август |
| 4. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 252 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена почтовых ящиков | шт | 216 |  | 2014 год |  |

Адрес: пр.Ленина д.162/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –354,992 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 260 | 354,992 | 2012 год | август |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 185 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт штакетного забора | м2 | 80 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт приемных карманов мусоропровода | шт | 10 |  | 2014 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 252 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Ленина д.35

Остаток средств Т.Р.2012 г. –1,444 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Ленина д.47

Остаток средств Т.Р.2012 г. –0,803 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Ленина д.97

Остаток средств Т.Р.2012 г. –269,174 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 90 | 269,174 | 2012 год | июль |
| 2. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 45 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 45 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Ленина д.101

Остаток средств Т.Р.2012 г. –10,541 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Масляная окраска кровли | м2 | 380 | 10,541 | 2012 год | июнь |
| 2. | Масляная окраска кровли | м2 | 378 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 4. | Установка радиаторов отопления в подъездах | шт | 3 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Ленина д.111

Остаток средств Т.Р.2012 г. –12,549 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Ленина д.103

Остаток средств Т.Р.2012 г. –379,313 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | м2 | 18 | 55,313 | 2012 год | август |
| 2. | Установка приборов учета тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012 год | июнь |
| 3. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 80 | 120,00 | 2012 год | декабрь |
| 4. | Установка штакетного забора | м2 | 40 | 60,00 | 2012 год | сентябрь |
| 5. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 80 |  | 2013 год |  |
| 6. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 |  | 2013 год |  |
| 7. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 450 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Мира д.17/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-579,510 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 96 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Мира д.17/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –64,573 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частичная смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 40 | 64,573 | 2012 год | июль |
| 2. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт штакетного забора, установка лавочек | м2 | 40 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 124 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Мира д.17/4

Остаток средств Т.Р.2012 г. –9,356 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 9,356 | 2012 год | май |
| 2. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 168 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт штакетного забора, установка лавочек | м2 | 35 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Мира д.21/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –150,413 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 90 | 150,413 | 2012 год | август |
| 2. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 96 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Нижняя Набережная д.3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют –117,694 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт штакетного забора | м2 | 20 |  | 2014 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС, канализации | м/п | 56 |  | 2014 год |  |
| 6. | Покраска наружного газопровода | м/п | 45 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Нижняя Набережная д.5

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют –132,850 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 500 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт штакетного забора | м2 | 20 |  | 2014 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС, канализации | м/п | 56 |  | 2014 год |  |
| 6. | Покраска наружного газопровода | м/п | 45 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Нагорная д.1/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют—3,556 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 72 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт эл.щитов , монтаж заземления | м//п | 90 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Национальный порядок д.6

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-8,609 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 1. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 80 |  | 2013 год |  |
| 2. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 40 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 40 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Октябрьская д.64

Остаток средств Т.Р.2012 г. –1,851 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Очистные сооружения д.2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –17,472 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт стояков ц/отопления | м/п | 20 | 17,472 | 2012 год | июль |
| 2. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 30 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 60 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Очистные сооружения д.4

Остаток средств Т.Р.2012 г. –169,185 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков канализации | м/п | 45 | 49,185 | 2012 год | апрель |
| 2. | Ремонт эл.проводки мест общего пользования | м/п | 300 | 120,00 | 2012 год | май |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 60 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 5. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Парковая д.1

Остаток средств Т.Р.2012 г.-217,874тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъезда | шт | 1 | 150,0 | 2012 год | январь |
| 2. | Установка почтовых ящиков | шт | 69 | 67,874 | 2012 год | январь |
| 3. | Ремонт отмостки, цоколя | м2 | 160 |  | 2013 год |  |
| 4. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Парковая д.3

Остаток средств Т.Р.2012 г. 281,622 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъезда | шт | 1 | 170,622 | 2012 год | февраль |
| 2. | Ремонт эл.проводки, эл.шитов | м/п | 300 | 111,00 | 2012 год | сентябрь |
| 3. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 4. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Парковая д.5

Остаток средств Т.Р.2012 г. –191,901 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 250 | 119,901 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 54 | 72,00 | 2012 год | июль |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 196 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Парковая д.18/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –102,065 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 120 | 102,065 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт эл.проводки- подвал, подъезды | м/п | 350 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2014год |  |

Адрес: ул.Парковая д.18/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-75,981 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт подъезда №4 | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт системы ц/отопленияя | м/п | 80 |  | 2014год |  |

Адрес: ул.Парковая д.18/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –98,271тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки,цоколя | м2 | 80 | 98,271 | 2012 год | август |
| 2. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 150 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена розлива ц/отопления | м/п | 150 |  | 2014год |  |

Адрес: ул.Парковая д.18/4

Остаток средств Т.Р.2012 г. –42,844тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 42,844 | 2012 год | июль |
| 2. | Ремонт эл.проводки - подвал | м/п | 250 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт отмостки, цоколя | м2 | 80 |  | 2013год |  |
| 4. | Смена разводки ц/отопления- подвал | м/п | 150 |  | 2014год |  |

Адрес: ул.Парковая д.20

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка почтовых ящиков | шт | 70 |  | 2012 год | сентябрь |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 3. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2014год |  |

Адрес: ул.Парковая д.22/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –56,071 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 36,558 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Ремонт металлического забора | м2 | 20 | 20,0 | 2012 год | сентябрь |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 150 |  | 2014год |  |

Адрес: ул.Парковая д.22/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –141,014 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена разводки ХВС- подвал | м/п | 120 | 114,00 | 2012 год | январь |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 27,014 | 2012 год | февраль |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 250 |  | 2013год |  |
| 5. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2014год |  |

Адрес: ул.Парковая д.22/4

Остаток средств Т.Р.2012 г. –474,475 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли входа в подвал | м2 | 24 | 45,00 | 2012 год | февраль |
| 2. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 250 | 120,00 | 2012 год | апрель |
| 3. | Установка почтовых ящиков | шт | 70 |  | 2012 год | сентябрь |
| 4. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2012год | сентябрь |
| 5. | Установка счетчика тепловой энергии | шт | 1 | 144,00 | 2012год | июнь |
| 6. | Смена врезок стояков ц/отопления | шт | 28 |  | 2013год |  |
| 7. | Ремонт системы ц/отопления | м/п | 40 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Парковая д.24

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояка ХВС | м/п | 24 | 20,0 | 2012 год | декабрь |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 4 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт цоколя | м2 | 40 |  | 2014 год |  |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 72 |  | 2014год |  |

Адрес: ул.Парковая д.26

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-53,488 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 2 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт цоколя, отмостки | м2 | 60 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Парковая д.26/1

Остаток средств Т.Р.2012 г. –93,459 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 33,459 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт подъездов | Шт | 2 | 60,00 | 2012 год | апрель-май |
| 3. | Ремонт подъездов | Шт | 2 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена врезок на стояках ц/отопления | Шт | 22 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Парковая д.28

Остаток средств Т.Р.2012 г. –147,773 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена разводки ХВС- подвал | м/п | 80 | 114,00 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 33,773 | 2012 год | сентябрь |
| 3. | Ремонт цоколя, отмостки | м2 | 85 |  | 2013 год |  |
| 4. | Ремонт штакетного забора | м2 | 40 |  | 2013 год |  |
| 5. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Пландина д.9

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-22652 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 180 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 180 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Пландина д.25

Остаток средств Т.Р.2012 г. –532,316тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояка ХВС-16 шт. | м/п | 304 | 322,316 | 2012 год | март-апрель |
| 2. | Смена труб ХВС-подвал | м/п | 100 | 200,00 | 2012 год | март |
| 3. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления | м/п | 350 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена труб ГВС- подвал | м/п | 180 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Советская д.49

Остаток средств Т.Р.2012 г. –185,634 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 192 | 185,634 | 2012 год | июль |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 3. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 48 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 96 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Солнечная д.10/2

Остаток средств Т.Р.2012 г. –25,224 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 35 | 25,224 | 2012 год | апрель |
| 2. | Ремонт входа в подъезд | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Солнечная д.10-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –74,396 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 | 59,00 | 2012 год | сентябрь |
| 2. | Ремонт цементных полов | м2 | 30 | 15,396 | 2012 год | апрель |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 3 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Солнечная д.10/3

Остаток средств Т.Р.2012 г. –72,396 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъезда | шт | 1 | 30,00 | 2012 год | октябрь |
| 2. | Смена врезок на стояках ц/отопления | шт | 12 | 42,396 | 2012 год | май |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 5 |  | 2013 год |  |
| 4. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 90 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Станционная д.44

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-43,747 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт оголовков | м2 | 12 |  | 2014 год |  |
| 4. | Ремонт подъездов | шт | 2 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Станционная д.47

Остаток средств Т.Р.2012 г. –0,540 тыс.руб

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 2 | 0,540 | 2012 год | май |
| 2. | Ремонт подъезда | шт | 1 |  | 2013 год |  |
| 3. | Ремонт фасада | м2 | 60 |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Станционная д.48

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-21,034 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Аварийные заявки |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул.Станционная д. 50

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют-58,388 тыс.руб

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Аварийные заявки |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Ступина д.23

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют—93,565 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Аварийные заявки |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Толстого д.44

Остаток средств Т.Р.2012 г. –5,929 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Угодникова д.19-А

Остаток средств Т.Р.2012 г. –2,354 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. |  |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. |  |  |  |  | 2014 год |  |

Адрес: ул. Угодникова д.20

Остаток средств Т.Р.2012 г. –средства отсутствуют—20,431 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  | 2012 год |  |
| 2. | Аварийные заявки |  |  |  | 2013 год |  |
| 3. | Аварийные заявки |  |  |  | 2014 год |  |