ОАО УК «  НАШ ДОМ»

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТ

НА 2013 ГОД.

Сумма средств на конец периода : 17 249 361 руб.

ул. Калинина д.1

Сумма средств  127,037  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 75 | 65,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт вентканалов | шт | 4 | 14,037 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт электропроводки | м/п | 200 | 48,00 | 2 квартал |
| 4. | Утепление чердачного перекрытия | м3 | 53,6 |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

ул. Калинина д.1-А

Сумма средств  30,991  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт цоколя | м2 | 40 | 20,991 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт штакетного забора | м2 | 20 | 10,00 | 3 квартал |

ул. Калинина д.3

Сумма средств  58,884  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 40 | 58,884 | 1 квартал |

ул. Калинина д.3-А

Сумма средств  141,534  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 108 | 135,150 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт труб канализации-подвал | м/п | 10 | 6,384 | 1 квартал |

ул. Калинина д.5

Сумма средств  145,782  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 85 | 78,782 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт оконных рам в подъездах | шт | 9 | 21,00 | 1 квартал |
| 3. | Ремонт штакетного забора | м2 | 54 | 46,00 | 2 квартал |

ул. Калинина д.7

Сумма средств  65,026  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | шт | 4 | 20,026 | 3 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС,канализации | м/п | 64 | 45,00 | 2 квартал |

ул. Калинина д.9

Сумма средств  -136,542  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

ул. Калинина д.11

Сумма средств  354,316  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 100 | 92,316 | 3 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 240 | 240,00 | 1 квартал |
| 3. | Ремонт штакетного забора | м2 | 25 | 22,30 | 4 квартал |

ул. Калинина д.13

Сумма средств  78,810  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт балконных плит | м2 | 7,2 | 21,810 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 57,00 | 4 квартал |

ул. Калинина д.15

Сумма средств  541,495  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт балконных плит | м2 | 9 | 25,495 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 144 | 189,00 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 6 | 192,000 | 3 квартал |
| 4. | Ремонт оголовков | шт | 3 | 20,00 | 2 квартал |
| 5. | Ремонт штакетного забора | м2 | 40 | 50,00 | 3 квартал |
| 6. | Ремонт труб канализации-подвал | м/п | 60 | 65,00 | 4 квартал |

ул. Калинина д.17

Сумма средств  343,076  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.роводки | м/п | 300 | 100,076 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 | 104,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 6 | 139,00 | 4 квартал |

ул. Жуковского д.3

Сумма средств  245,996  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена светильников | шт | 11 | 40,996 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 144 | 205,00 | 3 квартал |

ул. Жуковского д.5

Сумма средств  -72,005  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

ул. Жуковского д.9

Сумма средств  217,341  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт бетонных ступеней | шт | 18 | 51,341 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 6 | 85,00 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт штакетного забора | м2 | 40 | 31,00 | 2 квартал |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 50,00 | 4 квартал |

ул. Жуковского д.11

Сумма средств  202,193 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 31,193 | 4 квартал |
| 2. | Ремонт штакетного забора | м2 | 80 | 51,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 120,00 | 3 квартал |

ул. Жуковского д.13

Сумма средств  242,130  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации-подвал | м/п | 40 | 32,130 | 2квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 | 104,00 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 36,00 | 2 квартал |
| 4. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 120 | 70,00 | 3 квартал |

ул. Жуковского д.15/1

Сумма средств  272,008  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 144 | 156,008 | 4 квартал |
| 2. | Смена врезок ц/отопления | шт | 40 | 80,00 | 3 квартал |
| 3. | Установка общедомового прибора учета эл.энергии | шт | 1 | 16,00 | 2 квартал |
| 4. | Ремонт бетонных ступеней | шт | 12 | 20,00 | 3 квартал |

ул. Парковая д.1

Сумма средств  204,320  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена врезок ц/отопления- чердак , подвал | шт | 80 | 120,320 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт бетонных ступеней | шт | 6 | 36,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт приемников м/провода | шт | 4 | 48,00 | 4 квартал |

ул. Парковая д.3

Сумма средств  167,559  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки, монтаж заземления | м/п | 300 | 115,559 | 4 квартал |
| 2. | Ремонт приемников м/провода | шт | 1 | 12,00 | 3 квартал |
| 3. | Установка умягчителя ГВС | шт | 1 | 40,00 | 1 квартал |

ул. Парковая д.5

Сумма средств  202,688  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт бетонных ступеней | шт | 5 | 12,688 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт приемников м/провода | шт | 5 | 65,00 | 1 квартал |
| 3. | Ремонт цементных полов-1 этаж | м2 | 15 | 30,00 | 1 квартал |
| 4. | Установка датчиков движения | шт | 18 | 21,00 | 2 квартал |
| 5. | Ремонт входной двери-утепление, установка пандуса в подъезде-1 этаж | шт | 1 | 24,00 | 3 квартал |
| 6. |  |  |  | 50,00 |  |

ул. Пландина д.9

Сумма средств  158,464  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли лоджий кв.135,136,129 | м2 | 18 | 15,464 | 3 квартал |
| 2. | Смена радиаторов отопления в подъезде | шт | 18 | 50,00 | 2 квартал |
| 3. | Установка умягчителя ГВС | шт | 1 | 40,00 | 1 квартал |
| 4. | Установка датчиков движения | шт | 54 | 17,00 | 2 квартал |
| 5. | Ремонт приемников м/провода | шт | 4 | 36,00 | 4 квартал |

ул. Пландина д.25

Сумма средств  157,605 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации-подвал | м/п | 100 | 80,605 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 250 | 77,00 | 4 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.3/1

Сумма средств  315,541 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена врезок ц/отопления | шт | 80 | 120,541 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 55 | 80,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт бетонного бордюра- ограждение у подвала №1 | м/п | 12 | 20,00 | 2 квартал |
| 4. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 40,00 | 4 квартал |
| 5. | Ремонт эл.проводки в подвале | м/п | 250 | 55,00 | 1 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.3/2

Сумма средств  198,797 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена врезок ц/отопления | шт | 62 | 100,797 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт эл.щитов | шт | 20 | 98,00 | 3 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.5/1

Сумма средств  96,113 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.щитов. монтаж заземления | шт | 30 | 96,113 | 1 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.5/2

Сумма средств  235,395 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 5 | 160,000 | 4 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 72 | 75,395 | 1 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.5/3

Сумма средств  237,356 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 6 | 201,356 | 1 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 36 | 36,00 | 4 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.5/4

Сумма средств  401,640 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 6 | 201,640 | 2 квартал |
| 2. | Смена врезок ц/отопления | шт | 40 | 80,00 | 3 квартал |
| 3. | Установка общедомового прибора учета эл.энергии | шт | 1 | 12,00 | 2 квартал |
| 4. | Ремонт эл.проводки ,смена светильников | м/п | 300 | 80,00 | 4 квартал |
| 5. | Смена стояков ХВС | м/п | 24 | 28,00 | 1 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.7

Сумма средств  295,571 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка почтовых ящиков | секция | 26 | 100,00 | 4 квартал |
| 2. | Ремонт эл.проводки в подвале | м/п | 350 | 95,571 | 3 квартал |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 | 100,00 | 2 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.7/2

Сумма средств  408,531 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 140 | 280,531 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 128,000 | 4 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.9

Сумма средств  61,642 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки в подвале | м/п | 150 | 41,642 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 24 | 20,00 | 4 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.9/2

Сумма средств  79,841 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 50 | 79,841 | 2 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.9/3

Сумма средств  192,302 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 16,302 | 1 квартал |
| 2. | Смена затворов ц/отопления- подвал | шт | 4 | 25,00 | 3 квартал |
| 3. | Установка штакетного забора | м2 | 75 | 65,00 | 3 квартал |
| 4. | Установка лавочек | шт | 4 | 9,00 | 4 квартал |
| 5. | Смена врезок ц/отопления | шт | 20 | 40,00 | 2 квартал |
| 6. | Ремонт эл.проводки подъезды, подвал | м/п | 200 | 37,00 | 2 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.11

Сумма средств  199,386 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 120 | 199,386 | 2 квартал |

ул. Парковая д.18/1

Сумма средств  163,481 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена радиаторов отопления в подъездах | шт | 4 | 25,481 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 138,00 | 4 квартал |

ул. Парковая д.18/2

Сумма средств  24,335 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояка ХВС | м/п | 24 | 24,335 | 1 квартал |

ул. Парковая д.18/3

Сумма средств  110,516 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 110,516 | 3 квартал |

ул. Парковая д.18/4

Сумма средств  189,449 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 140 | 163,449 | 3 квартал |
| 2. | Бетонирование приямков слуховых окон | шт | 3 | 26,00 | 2 квартал |

ул. Парковая д.20

Сумма средств  505,265 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 140,00 | 3 квартал |
|  |  |  |  | 365,265 |  |

ул. Парковая д.22/1

Сумма средств  133,217 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 | 104,000 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт системы отопления | м/п | 20 | 29,217 | 2 квартал |

ул. Парковая д.22/3

Сумма средств  168,857 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 150 | 120,00 | 2 квартал |
| 2. | Установка светильников над подъездами | шт | 4 | 8,857 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 40,00 | 3 квартал |

ул. Парковая д.22/4

Сумма средств  437,782 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена врезок на стояках отопления | шт | 66 | 140,782 | 3 квартал |
| 2. | Установка почтовых ящиков | секция | 12 | 65,00 | 1 квартал |
| 3. |  |  |  | 232,00 |  |

ул. Парковая д.24

Сумма средств  2,744 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырьков входа в подъезды | шт | 4 | 2,744 | 3 квартал |

ул. Парковая д.26

Сумма средств  53,668 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 53,668 | 2 квартал |

ул. Парковая д.26/1

Сумма средств  211,115 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 120,115 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт отмостки -1-й подъезд(торец дома) | м2 | 50 | 32,00 | 3 квартал |
| 3. | Смена стояков ц/отопления кв.1,5,9,13,17 | м/п | 48 | 38,00 | 3 квартал |
| 4. | Ремонт эл.проводки,смена светильников | м/п | 100 | 21,00 | 4 квартал |

ул. Парковая д.28

Сумма средств  81,832 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена ВРУ | шт | 1 | 40,00 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 41,832 | 1 квартал |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.26

Сумма средств  -66,174 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.29

Сумма средств  199,600 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации | м/п | 75 | 60,00 | 1 квартал |
| 2. | Установка штакетного забора | м2 | 50 | 45,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт эл.проводки, смена светильников | м/п | 200 | 38,600 | 4 квартал |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 72 | 56,00 | 4 квартал |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.28/1

Сумма средств  3,863 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки, установка светильников | м/п | 30 | 3,863 | 2 квартал |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.28/2

Сумма средств  -158,547 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.26-А

Сумма средств  198,468 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка почтовых ящиков | секция | 24 | 70,468 | 4 квартал |
| 2. | Установка лавочек | шт | 4 | 9,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт труб ХВС- подвал | м/п | 90 | 119,00 | 1 квартал |

ул. 9 Мая д.14

Сумма средств  105,807 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка светильников над подъездами | шт | 3 | 26,00 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 72 | 79,807 | 3 квартал |

ул. 9 Мая д.19

Сумма средств  263,908 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка общедомового прибора учета эл.энергии | шт | 2 | 30,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт приемников м/провода | шт | 9 | 63,908 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт цементных полов в подъезах | м2 | 40 | 48,00 | 2квартал |
| 4. | Ремонт подъезда №2 | шт | 1 | 122,00 | 4 квартал |

ул. Калинина д.38

Сумма средств  218,689 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка общедомового прибора учета эл.энергии | шт | 2 | 30,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт цоколя | м2 | 105 | 100,689 | 2квартал |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 50,00 | 4вартал |
| 4. | Установка светильников над подъездами, ремонт эл.проводки-подвал | м/п | 200 | 38,00 | 3 квартал |

ул. Калинина д.38/1

Сумма средств  284,908тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации | м/п | 20 | 25,00 | 1 квартал |
| 2. | Установка штакетного забора | м2 | 80 | 78,908 | 2квартал |
| 3. | Ремонт приемников мусоропровода | шт | 3 | 36,00 | 4квартал |
| 4. | Утепление стен кв.3 | м2 | 12,5 | 20,00 | 3 квартал |
| 5. | Ремонт бетонных ступеней подъезд №2,3 | шт | 6 | 8,50 | 3 квартал |
| 6. | Ремонт эл.проводки, эл.щитов,монтаж заземления | м/п | 300 | 116,500 | 4 квартал |

ул. Калинина д.40/1

Сумма средств  261,873тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС-подвал | м/п | 30 | 32,00 | 1 квартал |
| 2. | Смена врезок стояков ц/отопления, ГВС | шт | 80 | 171,873 | 2квартал |
| 3. | Ремонт приемников мусоропровода | шт | 2 | 24,00 | 4 квартал |
| 4. | Утепление техэтажа над кв.51 | м2 | 50 | 28,00 | 3 квартал |
| 5. | Ремонт бетонных ступеней подъезд №2 | шт | 3 | 6,00 | 3 квартал |

пр.Ленина д.127

Сумма средств  414,649 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление труб ц/отопления- подвал | м2 | 115 | 170,649 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 200 | 60,00 | 3квартал |
|  |  |  |  | 184,00 |  |

пр.Ленина д.192

Сумма средств  169,561 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков д/ходов | шт | 4 | 40,00 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 65,00 | 3квартал |
| 3. | Установка штакетного забора | м2 | 60 | 64,561 | 3 квартал |

пр.Ленина д.154/1

Сумма средств  407,948 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 180 | 200,948 | 2 квартал |
| 2. | Установка почтовых ящиков | секция | 36 | 80,00 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт приемных камер м/провода | шт | 17 | 70,00 | 4 квартал |
| 4. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 96 | 57,00 | 3 квартал |

пр.Ленина д.162/1

Сумма средств  509,339 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 200 | 209,339 | 3 квартал |
| 2. | Установка металлического забора | м2 | 150 | 160,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт приемных камер м/провода | шт | 20 | 140,00 | 4 квартал |

ул.Мира д.17/1

Сумма средств  -334,808 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.Мира д.17/3

Сумма средств  182,246 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 168 | 182,246 | 3 квартал |

ул.Мира д.17/4

Сумма средств  213,467 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 165 | 182,246 | 2 квартал |

ул.Мира д.21/2

Сумма средств  186,889 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 100 | 120,889 | 3 квартал |
| 2. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 72 | 66,00 | 1 квартал |

ул.1-ое Мая д.18

Сумма средств  16,170 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт уличного туалета | шт | 1 | 16,170 | 3 квартал |

ул.3-я Вокзальная д.1-Б

Сумма средств  -26,109 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.3-я Вокзальная д.3-А

Сумма средств  130,771 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 123 | 130,771 | 1 квартал |

ул. Березина д.1-А

Сумма средств  -127,032 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Березина д.14/1

Сумма средств  -34,657 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Березина д.15

Сумма средств  -72,937 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Березина д.16/1

Сумма средств  108,088 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС-подвал | м/п | 80 | 108,088 | 4 квартал |

ул. Березина д.16/2

Сумма средств  62,117 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наращивание оголовков д/ходов | шт | 2 | 13,00 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт штакетного забора | м2 | 40 | 40,117 | 3 квартал |
| 3. | Установка лавочек | шт | 3 | 9,00 | 3 квартал |

ул. Березина д.16/3

Сумма средств  55,012 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 60 | 55,012 | 1 квартал |

ул. Березина д.17

Сумма средств  66,355 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена в/сточных труб | м/п | 20 | 12,355 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 30,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 24,00 | 4 квартал |

ул. Березина д.18/1

Сумма средств  61,650 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 65 | 61,650 | 1 квартал |

ул. Березина д.18/2

Сумма средств  69,011 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 69,011 | 2 квартал |

ул. Березина д.20

Сумма средств  -4,822 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Березина д.20-А

Сумма средств  34,928 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС,канализации | м/п | 52 | 34,928 | 4 квартал |

ул. Березина д.22/1

Сумма средств  -114,031 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Березина д.22/3

Сумма средств  34,005 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 34,005 | 3 квартал |

ул. Березина д.35

Сумма средств  19,009 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 4 | 19,009 | 2 квартал |

ул. Березина д.35/1

Сумма средств  23,254 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наращивание оголовков дымоходов | шт | 2 | 23,254 | 2 квартал |

ул. Березина д.35/3

Сумма средств  17,469 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 1 | 17,469 | 3 квартал |

ул. Березина д.37

Сумма средств  21,599 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 25 | 21,599 | 2 квартал |

ул. Березина д.37/4

Сумма средств  70,783 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 60 | 70,783 | 2 квартал |

ул. Березина д.37/2

Сумма средств  41,500 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 4 | 30,00 | 3 квартал |
| 2. | Установка общедомового прибора учета эл.энергии | шт | 1 | 11,50 | 1 квартал |

ул. Березина д.39

Сумма средств  113,345 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС-подвал | м/п | 50 | 63,345 | 3 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 58 | 50,00 | 2квартал |

ул. Березина д.39/2

Сумма средств  68,109 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 6 | 40,109 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт труб ХВС-подвал | м/п | 25 | 28,00 | 1 квартал |

ул. Березина д.39/3

Сумма средств  65,376 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 55,376 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 10,00 | 4 квартал |

ул. Березина д.37/3

Сумма средств  62,539 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 62,539 | 3 квартал |

ул. Верхняя Набережная д.13

Сумма средств  -0,023 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Вахтерова д.4

Сумма средств  4,668 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул. Вахтерова д. 16

Сумма средств  199,485 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 13,00 | 1 квартал |
| 2. | Смена труб канализации- 5,6 подвал | м/п | 50 | 63,00 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт системы ц/отопления | м/п | 100 | 123,485 | 3 квартал |

ул. Владимирского д.15-Б

Сумма средств  -31,817 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Владимирского д. 31

Сумма средств  15,504 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 2 | 12,00 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 3,504 | 1 квартал |

ул. Володарского д.114

Сумма средств  107,087 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление труб ц/отопления- подвал | м/п | 220 | 70,00 | 1 квартал |
| 2. | Смена врезок ц/отопления- подвал | шт | 20 | 37,087 | 2 квартал |

ул. Володарского д.116

Сумма средств  204,808 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.щитов, эл.проводки, монтаж заземления | м/п | 430 | 155,808 | 1 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 49,00 | 4 квартал |

ул. Гладкова д.3

Сумма средств  65,074 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 50,074 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 2 | 15,00 | 4 квартал |

ул. Гладкова д. 18

Сумма средств  36,877 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 2 | 16,877 | 4 квартал |
| 2. | Установка штакетного забора | м2 | 25 | 20,00 | 2 квартал |

ул. Гладкова д. 29

Сумма средств  47,717 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 4 | 30,717 | 3 квартал |
| 2. | Установка штакетного забора | м2 | 20 | 17,00 | 4 квартал |

ул. Гладкова д. 31

Сумма средств  145,947 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 60,947 | 3 квартал |
| 2. | Смена оконных рам в подъездах | шт | 6 | 24,00 | 2 квартал |
| 3. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 50 | 61,00 | 4 квартал |

ул. Гладкова д. 31-А

Сумма средств  117,034 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС- подвал | м/п | 60 | 65,034 | 2 квартал |
| 2. | Установка лавочек | шт | 3 | 9,00 | 4 квартал |
|  |  |  |  | 43,00 |  |

ул. Заклубная д.8

Сумма средств  279,218 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки, монтаж заземления | м/п | 130 | 55,218 | 2 квартал |
|  |  |  |  | 224,00 |  |

ул. Карла Маркса д.21-А

Сумма средств  -98,408 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Карла Маркса д. 45

Сумма средств  -7,829 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Карла Маркса д. 56-В

Сумма средств  68,242 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 68,242 | 3 квартал |

ул. Калинина д.16

Сумма средств  2,195 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Калинина д.18

Сумма средств  122,502 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

ул. Калинина д.20

Сумма средств  215,070 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки, установка энергосберегающих светильников | м/п | 150 | 42,070 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт цоколя | м2 | 80 | 68,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 3 | 32,00 | 4 квартал |
| 4. | Утепление труб отопления- чердак | м/п | 100 | 73,00 | 3 квартал |

ул. Калинина д.22

Сумма средств  283,774 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт пподъездов | шт | 4 | 132,774 | 4 квартал |
| 2. | Ремонт бетонных ступеней подъезд №1 | шт | 6 | 18,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт бетонных козырьков входа в подъезд | шт | 3 | 38,00 | 3 квартал |
|  |  |  |  | 95,00 |  |

ул. Калинина д.26

Сумма средств  86,292 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ц/топления | м/п | 45 | 56,292 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт подъезда №1 | шт | 1 | 30,00 | 4 квартал |

ул. Калинина д.28

Сумма средств  46,003 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 6 | 46,003 | 2 квартал |

ул. Кирова д.6

Сумма средств  2,969 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ворот, калитки | м2 | 5 | 2,969 | 1 квартал |

ул. Кирова д.36

Сумма средств  171,496 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС, ГВС | м/п | 108 | 155,496 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт приемных карманов м/провода | шт | 3 | 16,00 | 4 квартал |

ул. Кирова д.39/1

Сумма средств  265,192 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 50 | 85,192 | 4 квартал |
| 2. | Утепление тру ц/отопления- подвал | м/п | 100 | 180,00 | 4 квартал |

ул. Кирова д. 47

Сумма средств  250,657 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации- подвал | м/п | 30 | 42,657 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт эл.проводки -подвал | м/п | 300 | 95,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 113,00 | 4 квартал |

ул. Кирова д. 49

Сумма средств  213,257 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 216 | 213,257 | 1 квартал |

ул. Кирова д. 56

Сумма средств  112,926 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | шт | 2 | 52,926 | 2 квартал |
| 2. | Замена ВРУ | шт | 1 | 40,00 | 3 квартал |
| 3. | Смена стояка канализации | м/п | 15 | 20,00 | 4 квартал |

ул. Коммунистов д.1

Сумма средств  23,00 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт крыльца | шт | 1 | 13,00 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт в/сточных труб | м/п | 12 | 10,00 | 3 квартал |

ул. Коммунистов д. 5-А

Сумма средств  -0,609 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

по дому, расположенному по адресу:

ул. Коммунистов д. 8

Сумма средств  11,952 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул. Коммунистов д. 21-А

Сумма средств  4,892 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул. Коммунистов д. 38

Сумма средств  28,458 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 28,458 | 3 квартал |

ул. Коммунистов д. 54

Сумма средств  6,585 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул. Комсомольский городок д.3

Сумма средств  29,381 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт шиферной кровли | м2 | 30 | 29,381 | 2 квартал |

ул. Комсомольский городок д.7

Сумма средств  13,413 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки | м/п | 80 | 13,413 | 3 квартал |

ул. Комсомольский городок д.9

Сумма средств  24,589 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки | м/п | 150 | 24,589 | 4 квартал |

ул. Красной милиции д.3

Сумма средств  -0,693 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Куликова д.24

Сумма средств  202,637 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление труб ц/отопления | м/п | 85 | 88,637 | 3 квартал |
|  |  |  |  | 114,00 |  |

ул. Куликова д.28

Сумма средств  125,073 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт входа в подвал | шт | 2 | 15,073 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт входной группы | шт | 2 | 15,00 | 3 квартал |
| 3. | Смена врезок стояков ц/отопления | шт | 28 | 75,00 | 3 квартал |
| 3. | Установка штакетного забора, лавочек | м2 | 35 | 20,00 | 2 квартал |

пр.Ленина д.103

Сумма средств  46,354 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 46,354 | 3 квартал |

пр.Ленина д.105

Сумма средств  59,725 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 59,725 | 3 квартал |

ул.Ленина д.47

Сумма средств  1,068 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул.Ленина д. 97

Сумма средств  217,664 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ХВС - подвал | м/п | 132 | 157,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт труб ц/отпления | м/п | 40 | 60,664 | 2 квартал |

ул.Ленина д. 101

Сумма средств  5,738 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 5,738 | 1 квартал |

ул.Ленина д. 111

Сумма средств  18,803 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  |  |  |

ул.Ленина д. 103

Сумма средств  747,115 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления | м/п | 500 | 687,115 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 6 | 60,00 | 2 квартал |

ул.Лесная д.45

Сумма средств  71,164 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб канализации | м/п | 30 | 32,164 | 4 квартал |
| 2. | Установка насоса для откачки грунтовых вод из подвала | шт | 1 | 39,00 | 2 квартал |

ул. Нагорная д.1/1

Сумма средств  -31,955 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Национальный порядок д. 6

Сумма средств  73,377 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 120 | 73,377 | 3 квартал |

ул. Нижняя Набережная д.3

Сумма средств  -37295 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Нижняя Набережная д. 5

Сумма средств  -57,545 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.  Октябрьская д.64

Сумма средств  2,461 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул.  Очистные сооружения д.2

Сумма средств  6,263 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт штакетного забора | м2 | 10 | 6,263 | 2 квартал |

ул.  Очистные сооружения д. 4

Сумма средств  236,745 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 76,745 | 4 квартал |
| 2. | Утепление труб ц/отопления- подвал | м/п | 120 | 85,00 | 2 квартал |
| 3. | Установка штакетного забора | м2 | 55 | 65,00 | 3 квартал |
| 4. | Установка лавочек | шт | 3 | 1000 | 3 квартал |

ул.  Победы д.8-Б

Сумма средств  3,081 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул.  Советская д.49

Сумма средств  89,993 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка общедомового прибора учета эл.энергии, светильников | шт | 1 | 19,993 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 72 | 70,00 | 3 квартал |

ул.  Солнечная д.10-А

Сумма средств  115,570 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 120 | 115,570 | 1 квартал |

ул.  Солнечная д.10/2

Сумма средств  11,586 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырька входа в подъезд | шт | 1 | 11,586 | 3 квартал |

ул.  Солнечная д.10/3

Сумма средств  261,947 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена оконных рам в подъездах | шт | 24 | 74,947 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт цементной стяжки полов в подъездах | м2 | 72 | 102,00 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 85,00 | 2 квартал |

ул.  Станционная д, 44

Сумма средств  -90,845 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.  Станционная д, 47

Сумма средств  23,759 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъезда | шт | 1 | 23,759 | 2 квартал |

ул.  Станционная д. 48

Сумма средств  -41,121 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.  Станционная д. 50

Сумма средств  -88,651 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.  Ступина д.23

Сумма средств  -102,800 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.  Толстого д.44

Сумма средств  8,191 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул.  Угодникова д.19-А

Сумма средств  3,594 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул.  Угодникова д. 20

Сумма средств  -48,544 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб* | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ИТОГО сумма средств по жилым домам: 17 249 361 руб.