ОАО УК «  НАШ ДОМ»

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

НА 2014 ГОД.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- ПЛАН РАБОТ НА I КВАРТАЛ 2014 года

- ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ  I КВАРТАЛ 2014 года

ул. Калинина д.1

Сумма средств  67,83  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт вентканалов | шт | 4 | 55,00 | 1 квартал |
| 2. | Смена стояка ХВС | м/п | 20 | 12,83 | 1 квартал |

ул. Калинина д.1-А

Сумма средств  45,80  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт цоколя | м2 | 40 | 30,80 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт штакетного забора | м2 | 20 | 15,00 | 3 квартал |

ул. Калинина д.3

Сумма средств 60,19  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 40 | 60,19 | 1 квартал |

ул. Калинина д.3-А

Сумма средств 110,53  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырьков входа в подъезд №1,2,3,4,5 | шт | 5 | 65,53 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт подъезда №5 | шт | 1 | 33,00 | 2 квартал |
| 3. | Спиливание деревьев у подъезда №1,2 | шт | 6 | 12,00 | 1 квартал |

ул. Калинина д.5

Сумма средств 53,10 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена стояков ХВС | м/п | 48 | 38,10 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт бетонных ступеней крыльца п.1,2,3 | м3 | 1,5 | 15,00 | 2 квартал |

ул. Калинина д.7

Сумма средств 101,42 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 48 | 38,42 | 3 квартал |
| 2. | Смена труб канализации подвал №2 | м/п | 20 | 23,00 | 2 квартал |
| 3. | Установка светильника у пож.лестницы | шт | 1 | 10,00 | 1 квартал |
| 4. | Ремонт оголовков | шт | 4 | 30,00 | 3 квартал |

ул. Калинина д.9

Сумма средств -113,14   тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Калинина д.11

Сумма средств 268,19  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 268,19 | 2 квартал |

ул. Калинина д.13

Сумма средств  97,57  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 58,49 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 39,08 | 1 квартал |

ул. Калинина д.15

Сумма средств 612,74  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт балконных плит | м2 | 9 | 20,00 | 2 квартал |
| 2. | Установка ограждения на кровле | м/п | 144 | 45,00 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт фасада п.№6 | м2 | 230 | 220,74 | 3 квартал |
| 4. | Ремонт оголовков | шт | 3 | 45,00 | 3 квартал |
| 5. | Покраска газопровода | м/п | 90 | 25,00 | 2 квартал |
| 6. | Ремонт труб канализации-подвал | м/п | 60 | 35,00 | 1 квартал |
| 7. | Ремонтбетонных ступеней крыльца п.1,2,3,6 | м3 | 2 | 20,00 | 3 квартал |
| 8. | Установка металлич.забора ( ограждение земельного участка ) | м2 | 110 | 202,00 | 3 квартал |

ул. Калинина д.17

Сумма средств  138,38  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 138,38 | 4 квартал |

ул. Жуковского д.3

Сумма средств 226,70   тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление наружной стены кв.35 | м2 | 20 | 36,70 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 96 | 102,00 | 3 квартал |
| 3. | Смена светильников | шт. | 15 | 16,00 | 1 квартал |
| 4. | Ремонт кровли | м2 | 60 | 28,00 | 1 квартал |
| 5. | Установка металл.забора | м2 | 40 | 44,00 | 2 квартал |

ул. Жуковского д.5

Сумма средств 34,51 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | шт | 6 | 50,00 | 2 квартал |

ул. Жуковского д.9

Сумма средств 407,37 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена врезок стояков ц/отопления | шт | 32 | 150,37 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 6 | 100,00 | 1 квартал |
| 3. | Установка металлического забора | м/п | 210 | 147,00 | 2 квартал |
| 4. | Ремонт бетонных ступеней | шт | 6 | 10,00 | 3 квартал |

ул. Жуковского д.11

Сумма средств 210,06 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка оконных пластиковых блоков | шт | 16 | 120,06 | 1 квартал |
| 2. | Установка металлического забора | м/п | 120 | 65,00 | 3 квартал |
| 1. | Изоляция труб ХВС-подвал | м/п | 60 | 25,00 | 2 квартал |

ул. Жуковского д.13

Сумма средств 399,25 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка металл.козырьков входа в подъезд | шт | 6 | 88,25 | 1квартал |
| 2. | Установка оконных пластиковых блоков | шт | 24 | 160,00 | 3 квартал |
| 3. | Спиливание деревьев | шт | 6 | 15,00 | 4 квартал |
| 4. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 120 | 80,00 | 2 квартал |
| 5. | Смена врезок стояков ц/отопления | шт | 20 | 45,00 | 3 квартал |
| 6. | Смена труб канализации-подвал | м/п | 40 | 11,00 | 2квартал |

ул. Жуковского д.15/1

Сумма средств  284,03  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт бетонных ступеней | шт | 12 | 20,03 | 2 квартал |
| 2. | Смена труб канализации | м/п | 60 | 50,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 140,00 | 2 квартал |
| 4. | Остаток |  |  | 74,00 |  |

ул. Парковая д.1

Сумма средств 327,77 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена светильников | шт | 30 | 83,00 | 2 квартал |
| 2. | Установка пластиковых окон в подъезде | шт | 8 | 120,77 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт ограждения м/провода | м2 | 20 | 78,00 | 4 квартал |
|  | Остаток |  |  | 46,00 |  |

ул. Парковая д.3

Сумма средств 342,57 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.щитов, монтаж заземления,смена светильников | шт | 47 | 120,57 | 1 квартал |
| 2. | Смена труб ГВС и стояков на стальные трубы | м/п | 140 | 144,00 | 2 квартал |
| 3. | Ограждение м/провода | м2 | 20 | 78,00 | 4 квартал |

ул. Парковая д.5

Сумма средств 234,42 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена стояков ХВС | м/п | 81 | 180,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт подъезда на 1-ом этаже | шт | 1 | 1,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт цементных полов-1 этаж | м2 | 15 | 12,42 | 1 квартал |
| 4. | Замена почтовых ящиков | шт | 60 | 27,00 | 4 квартал |

ул. Пландина д.9

Сумма средств 144,01 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли лоджий | м2 | 85 | 32,00 | 3 квартал |
| 2. | Смена радиаторов отопления в коридорах | шт | 18 | 59,01 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт мягкой кровли кв.137-140 (коридор) | м2 | 240 | 43,00 | 3квартал |
| 4. | Замена труб канализации правое крыло под кв.1,2,3,4 | м/п | 30 | 10,00 | 1квартал |

ул. Пландина д.25

Сумма средств 274,33   тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление наружной стены кв.№90 | м2 | 90 | 85,00 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт металлического парапета | м/п | 450 | 189,33 | 3 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.3/1

Сумма средств  220,77 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 46,77 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт бетонного бордюра- ограждение у подвала №1 | м/п | 12 | 15,00 | 2 квартал |
| 4. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 50,00 | 4 квартал |
| 5. | Ремонт эл.проводки в подвале | м/п | 250 | 109,00 | 1 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.3/2

Сумма средств  261,82 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 211,82 | 3 квартал |
| 2. | Утепление торцевой стены п.№3 | м2 | 240 | 50,00 | 2 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.5/1

Сумма средств  124,37 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС | м/п | 120 | 124,37 | 1 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.5/2

Сумма средств 459,69 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 396,79 | 2 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 65 | 62,90 | 2 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.5/3

Сумма средств  187,58 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 187,58 | 3 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.5/4

Сумма средств  388,94 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | шт | 2 | 27,00 | 2 квартал |
| 2. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 361,94 | 3 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.7

Сумма средств 334,59 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка пластиковых откосов на окна в подъезде | м2 | 40,5 | 30,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 1737,4 | 200,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 300 | 104,59 | 2 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.7/2

Сумма средств 146,02 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 140 | 100,00 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 46,02 | 4 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.9

Сумма средств  193,55 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена светильников | шт | 24 | 28,55 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 200 | 65,00 | 4 квартал |
| 3. | Ремонт эл.щитов,монтаж заземления | шт | 20 | 80,00 | 2 квартал |
| 4. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 20,00 | 3 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.9/2

Сумма средств 121,21 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 30 | 57,21 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 64,00 | 4 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.9/3

Сумма средств  300,78 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки подъезды,подвал,смена светильников | м/п | 450 | 120,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт эл.щитов | шт | 20 | 80,00 | 1 квартал |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 40,00 | 3 квартал |
| 4. | Установка штакетного забора | м2 | 60 | 30,00 | 4 квартал |
| 5. | Смена стояков ХВС | м/п | 24 | 30,78 | 2 квартал |

ул. Комсомольский бульвар д.11

Сумма средств 279,43   тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 120 | 160,43 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт эл.щитовс заменой автомат.выключ.,рем.эл.проводки подвал | шт | 20 | 119,00 | 1 квартал |

ул. Парковая д.18/1

Сумма средств 119,29   тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки -подвал | м/п | 250 | 50,29 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт подъезда №2-1-й этаж | шт | 1 | 12,00 | 4 квартал |
| 3. | Утепление вх.двери п.№2 | шт | 1 | 8,00 | 1 квартал |
| 4. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 49,00 | 1 квартал |

ул. Парковая д.18/2

Сумма средств  170,33 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления | м/п | 100 | 170,33 | 2 квартал |

ул. Парковая д.18/3

Сумма средств  14,12 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Парковая д.18/4

Сумма средств 112,47 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление стены кв.№17 | м2 | 20 | 52,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт эл.проводки-подвал | м/п | 300 | 60,47 | 4 квартал |

ул. Парковая д.20

Сумма средств  284,86 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы ц/отопления | м/п | 200 | 150,86 | 3 квартал |
| 2. | Установка лавочек | шт | 4 | 20,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60 | 25,00 | 3 квартал |
| 4. | Установка почтовых ящиков | шт | 70 | 89,00 | 1 квартал |

ул. Парковая д.22/1

Сумма средств 150,99  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление стены кв.17 | м2 | 96 | 42,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт эл.проводки,смена светильников | шт | 24 | 30,99 | 3 квартал |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 72 | 78,00 | 4 квартал |

ул. Парковая д.22/3

Сумма средств  -33,57 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Парковая д.22/4

Сумма средств  202,46 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена светильников | шт | 30 | 32,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт цоколя | м2 | 130 | 80,46 | 2 квартал |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 96 | 90,00 | 4 квартал |

ул. Парковая д.24

Сумма средств  103,85 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 4 | 103,85 | 3 квартал |

ул. Парковая д.26

Сумма средств  169,21 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки,смена светильников | шт | 28 | 80,21 | 2 квартал |
| 2. | Установка лавочек | шт | 7 | 35,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 39,00 | 3 квартал |
| 4. | Ремонт бетонных ступеней | шт | 6 | 15,00 | 2 квартал |

ул. Парковая д.26/1

Сумма средств 98,50  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 38,50 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт подъездов №3,4 | шт | 2 | 60,00 | 4 квартал |

ул. Парковая д.28

Сумма средств  38,14 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт металлического забора | м2 | 50 | 38,14 | 2 квартал |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.26

Сумма средств  -153,94 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.29

Сумма средств  263,14 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка пластиковых окон в подъездах | шт | 16 | 200,14 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт освещения подвал | м/п | 250 | 63,00 | 2 квартал |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.28/1

Сумма средств  113,24 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.28/2

Сумма средств  97,04 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояка ХВС,ГВС | м/п | 48 | 37,04 | 1 квартал |
| 2. | Установка лавочек | шт | 16 | 60,00 | 3 квартал |

ул. 50 лет ВЛКСМ д.26-А

Сумма средств 366,85   тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление торцевой стены | м2 | 590 | 366,85 | 2 квартал |

ул. 9 Мая д.14

Сумма средств  239,06 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы ц/отопления | м/п | 100 | 170,06 | 2 квартал |
| 2. | Установка штакетного забора | м2 | 60 | 30,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт труб канализации | м/п | 50 | 39,00 | 1 квартал |

ул. 9 Мая д.19

Сумма средств 389,37  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъезда№2 | шт | 1 | 130,37 | 1 квартал |
| 2. | Установка почтовых ящиков | шт | 72 | 140,00 | 2 квартал |
| 3. | Установка металлического забора | м2 | 40 | 99,00 | 3квартал |
| 4. | Установка лавочек | шт | 4 | 20,00 | 4 квартал |

ул. Калинина д.38

Сумма средств 330,72  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 130 | 99,72 | 2 квартал |
| 2. | Смена врезок на стояках ц/отопления | шт | 40 | 85,00 | 3квартал |
| 3. | Смена стояков ХВС | м/п | 48 | 56,00 | 4вартал |
| 4. | Ремонт бетонных ступеней в подъездах | шт | 18 | 25,00 | 1 квартал |
| 5. | Ремонт подвальных окон | шт | 8 | 65,00 | 1 квартал |

ул. Калинина д.38/1

Сумма средств 214,74 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена светильников | шт | 6 | 14,74 | 1 квартал |
| 2. | Утепление стены кв.3 | м2 | 12,5 | 30,00 | 2квартал |
| 3. | Утепление входных дверей в подъезд | шт | 6 | 20,00 | 4квартал |
| 4. | Установка лавочек | шт | 6 | 30,00 | 3 квартал |
| 5. | Ремонт эл.проводки,смена светильников | м/п | 300 | 120,00 | 4 квартал |

ул. Калинина д.40/1

Сумма средств 139,57  тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка светильников | шт | 76 | 89,00 | 2квартал |
| 2. | Ремонт входной группы | м2 | 36 | 20,57 | 4 квартал |
| 4. | Ремонт оголовков | шт |  | 30,00 | 3 квартал |

пр.Ленина д.127

Сумма средств  497,66 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление труб ц/отопления- чердак | м/п | 100 | 40,66 | 1 квартал |
| 2. | Смена светильников | шт | 26 | 30,00 | 3квартал |
| 3. | Ремонт шиферной кровли с а/вышки,устройство вентканалов | м2 | 40 | 302,00 | 2 квартал |
| 4. | Ремонт металлического забора | м2 | 50 | 125,00 | 2 квартал |

пр.Ленина д.192

Сумма средств  139,20 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков д/ходов | шт | 4 | 12,00 | 3 квартал |
|  | Остаток |  |  | 127,20 |  |

пр.Ленина д.154/1

Сумма средств 337,78 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъезда №3 | шт | 1 | 117,00 | 4 квартал |
| 2. | Ремонт труб ГВС | м/п | 200 | 220,78 | 1 квартал |

пр.Ленина д.162/1

Сумма средств  469,39 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли козырьков входа в подъезд | шт | 6 | 90,39 | 3 квартал |
| 2. | Установка металлического забора | м2 | 150 | 160,00 | 2 квартал |
|  | Остаток |  |  | 219,00 |  |

ул.Мира д.17/1

Сумма средств -58,39 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.Мира д.17/3

Сумма средств  159,04 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка лавочек | шт | 4 | 20,00 | 3 квартал |
| 2. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 48 | 60,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт эл.щитов,монтаж заземления,смена светильников | шт | 44 | 79,04 | 4 квартал |

ул.Мира д.17/4

Сумма средств  -158,43 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.Мира д.21/2

Сумма средств  366,30 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления- подвал | м/п | 200 | 366,30 | 3 квартал |

ул.1-ое Мая д.18

Сумма средств  23,45 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 20 | 23,45 | 3 квартал |

ул.3-я Вокзальная д.1-Б

Сумма средств  5,07 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 5,07 | 1 квартал |

ул.3-я Вокзальная д.3-А

Сумма средств  105,78 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС,ГВС | м/п | 80 | 50,00 | 1 квартал |
| 2. | Утепление кровли над кв.38 |  |  | 55,78 | 2 квартал |

ул. Березина д.1-А

Сумма средств  -111,70 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Березина д.14/1

Сумма средств  63,74 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление в/каналов | шт | 2 | 10,00 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 120 | 53,74 | 3 квартал |

ул. Березина д.15

Сумма средств  -7,26 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление в/каналов | шт | 1 | 10,00 | 2 квартал |

ул. Березина д.16/1

Сумма средств  125,02 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт шиферной кровли | м2 | 30 | 25,02 | 4 квартал |
| 2. | Смена светильников | шт | 12 | 20,00 | 2 квартал |
| 3. | Установка лавочек | шт | 6 | 30,00 | 1 квартал |
| 4. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 80 | 50,00 | 3 квартал |

ул. Березина д.16/2

Сумма средств 162,07 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наращивание оголовков д/ходов | шт | 2 | 20,00 | 2 квартал |
| 2. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 142,07 | 3 квартал |

ул. Березина д.16/3

Сумма средств  127,30 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 127,30 | 2 квартал |

ул. Березина д.17

Сумма средств  79,46 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт межпанельных швов кв.1,4,7 | м/п | 50 | 60,00 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт штукатурки лоджии кв.26 | м2 | 10 | 19,46 | 2 квартал |

ул. Березина д.18/1

Сумма средств  39,67 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена светильников | шт | 12 | 20,00 | 3 квартал |
| 2. | Установка лавочек | шт | 3 | 19,67 | 2 квартал |

ул. Березина д.18/2

Сумма средств  61,30 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 80 | 20,30 | 2 квартал |
| 2. | Смена светильников | шт | 12 | 20,00 | 4 квартал |
| 3. | Установка лавочек | шт | 6 | 21,00 | 3 квартал |

ул. Березина д.20

Сумма средств  3,12 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Березина д.20-А

Сумма средств  114,80 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 114,80 | 3 квартал |

ул. Березина д.22/1

Сумма средств  - 69,52 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление в/каналов | шт | 2 | 20,00 | 1 квартал |

ул. Березина д.22/3

Сумма средств  87,51 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 87,51 | 2 квартал |

ул. Березина д.35

Сумма средств  43,53 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов с заменой кирпича | шт | 4 | 110,00 | 2 квартал |

ул. Березина д.35/1

Сумма средств  67,16 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наращивание оголовков дымоходов | шт | 2 | 45,00 | 2 квартал |
| 2. | Смена светильников | шт | 12 | 22,16 | 4 квартал |

ул. Березина д.35/3

Сумма средств  33,75 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки между подъездами | м/п | 100 | 33,75 | 3 квартал |

ул. Березина д.37

Сумма средств  3,03 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Березина д.37/4

Сумма средств  82,45 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 30,00 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 2 | 34,45 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт эл.проводки | м/п | 80 | 18,00 | 4 квартал |

ул. Березина д.37/2

Сумма средств  53,24 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 4 | 35,00 | 2 квартал |
| 2. | Смена светильников | шт | 10 | 18,24 | 1 квартал |

ул. Березина д.39

Сумма средств  102,97 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 3 | 40,00 | 3 квартал |
| 2. | Установка металлического забора | м2 | 40 | 50,00 | 2 квартал |
| 3. | Смена светильников | шт | 8 | 12,97 | 3 квартал |

ул. Березина д.39/2

Сумма средств  51,52 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 6 | 50,00 | 2 квартал |

ул. Березина д.39/3

Сумма средств  74,05 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 40 | 34,05 | 2 квартал |
| 2. | Наращивание оголовков | шт | 4 | 40,00 | 2 квартал |

ул. Березина д.37/3

Сумма средств  78,10 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 30,00 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 200 | 48,10 | 2 квартал |

ул. Верхняя Набережная д.13

Сумма средств  0,495 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Вахтерова д.4

Сумма средств  -3,88 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Вахтерова д. 16

Сумма средств  304,07 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 304,07 | 3 квартал |

ул. Владимирского д.15-Б

Сумма средств  -10,14 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Владимирского д. 31

Сумма средств  38,81 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 2 | 19,00 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт входа в подвал | шт | 1 | 19,81 | 1 квартал |

ул. Володарского д.114

Сумма средств  -22,63 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Володарского д.116

Сумма средств  5,84 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Гладкова д.3

Сумма средств  62,64 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырьков входа в подъезд | шт | 2 | 12,00 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 2 | 45,00 | 2 квартал |
| 3. | Ремонт ступеней спуска в подвал | шт | 8 | 5,64 | 2 квартал |

ул. Гладкова д. 18

Сумма средств  42,60 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков д/хода | шт | 2 | 30,00 | 3 квартал |
| 2. | Смена светильников | шт | 18 | 12,60 | 2 квартал |

ул. Гладкова д. 29

Сумма средств  38,47 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 28,00 | 3 квартал |
| 2. | Смена светильников | шт | 8 | 10,47 | 4 квартал |

ул. Гладкова д. 31

Сумма средств  187,11 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 187,11 | 2 квартал |

ул. Гладкова д. 31-А

Сумма средств  120,59 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 120,59 | 2 квартал |

ул. Заклубная д.8

Сумма средств  237,30 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления-подвал | м/п | 200 | 237,30 | 2 квартал |

ул. Карла Маркса д.21-А

Сумма средств  -91,34 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Карла Маркса д. 45

Сумма средств  -1,63 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков с заменой кирпича | шт | 2 | 45,00 | 2 квартал |

ул. Карла Маркса д. 56-В

Сумма средств  62,72 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 62,72 | 2 квартал |

ул. Калинина д.16

Сумма средств  -17,45 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Калинина д.18

Сумма средств  184,89 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 184,89 | 3 квартал |

ул. Калинина д.20

Сумма средств  83,05 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 83,05 | 3 квартал |

ул. Калинина д.22

Сумма средств  427,21 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка пластиковых окон в подъездах | шт | 16 | 200,00 | 4 квартал |
| 2. | Смена светильников | шт | 24 | 30,00 | 2 квартал |
| 3. | Установка козырьков входа в подъезд | шт | 4 | 50,00 | 3 квартал |
| 4. | Ремонт штукатурки цоколя | м2 | 50 | 40,21 | 2 квартал |
| 5. | Смена врезок стояков ц/отопления-чердак | шт | 40 | 107,00 | 3 квартал |

ул. Калинина д.26

Сумма средств  97,69 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков с заменой кирпича | шт | 6 | 90,00 | 3 квартал |

ул. Калинина д.28

Сумма средств  85,18 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков дымоходов | шт | 6 | 100,00 | 2 квартал |
| 2. | Спиливание деревьев | шт | 18 | 200,00 | 2 квартал |

ул. Кирова д.6

Сумма средств  -7,83 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Кирова д.36

Сумма средств  212,11 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ХВС, ГВС | м/п | 100 | 120,11 | 1 квартал |
| 2. | Утепление фасада | м2 | 100 | 92,00 | 3 квартал |

ул. Кирова д.39/1

Сумма средств  268,56 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъездов | шт | 2 | 87,93 | 1 квартал |
| 2. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 180,63 | 2 квартал |

ул. Кирова д. 47

Сумма средств  323,87 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 50,00 | 2 квартал |
| 2. | Изоляция труб ц/отопления,ХВС-подвал | м/п | 300 | 100,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт освещения подвала | м/п | 250 | 40,00 | 4 квартал |
| 4. | Ремонт системы ц/отопления | м/п | 80 | 133,87 | 3 квартал |

ул. Кирова д. 49

Сумма средств  146,90 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 146,90 | 2 квартал |

ул. Кирова д. 56

Сумма средств  -18,67тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | шт | 3 | 80,00 | 3 квартал |

ул. Коммунистов д.1

Сумма средств  -15,01 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Коммунистов д. 5-А

Сумма средств  0,32 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул. Коммунистов д. 8

Сумма средств  16,21 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт металлической кровли | м2 | 10 | 16,208 | 4 квартал |

ул. Коммунистов д. 38

Сумма средств  20,94 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт бетонной отмостки | м2 | 40 | 20,94 | 3 квартал |

ул. Коммунистов д. 54

Сумма средств  8,49 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул. Комсомольский городок д.3

Сумма средств  38,02 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт шиферной кровли | м2 | 15 | 18,02 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт эл.проводки | м/п | 100 | 20,00 | 2 квартал |

ул. Комсомольский городок д.7

Сумма средств  11,00 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт эл.проводки | м/п | 80 | 11,00 | 3 квартал |

ул. Комсомольский городок д.9

Сумма средств  31,91 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подъезда | шт | 1 | 31,91 | 2 квартал |

ул. Красной милиции д.3

Сумма средств  -0,08 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Куликова д.24

Сумма средств  96,61 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 96,61 | 3 квартал |

ул. Куликова д.28

Сумма средств  52,76 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Ремонт входной группы | шт | 2 | 15,00 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт отмостки | м2 | 65 | 37,76 | 3 квартал |

пр.Ленина д.103

Сумма средств  60,53 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт системы ц/отопления | м/п | 60 | 60,53 | 3 квартал |

пр.Ленина д.105

Сумма средств  40,16 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка пластиковых окон | шт | 4 | 40,16 | 3 квартал |

ул.Ленина д.47

Сумма средств  1,33 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул.Ленина д. 97

Сумма средств  183,92 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 23,918 | 2 квартал |
| 2. | Ремонт подъездов | шт | 5 | 150,92 | 3 квартал |
| 3. | Установка трасформатора | шт | 1 | 10,00 | 1 квартал |

ул.Ленина д. 101

Сумма средств  35,65 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дверей в подвал | шт | 1 | 5,65 | 1 квартал |
| 2. | Смена стояков ХВС | м/п | 36 | 30,00 | 2 квартал |

ул.Ленина д. 111

Сумма средств  24,23 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявкам жильцов |  |  |  |  |

ул.Ленина д. 103

Сумма средств  280,98 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена труб ц/отопления | м/п | 250 | 230,98 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 50,00 | 2 квартал |

ул.Лесная д.45

Сумма средств  102,05 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка помещения подвала-песок | м3 | 10 | 20,00 | 1 квартал |
| 2. | Ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 20,00 | 2 квартал |
| 3. | Смена светильников,ремонт эл.проводки | м/п | 250 | 62,05 | 3 квартал |

ул. Нагорная д.1/1

Сумма средств  24,15 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 24,15 | 2 квартал |

ул. Национальный порядок д. 6

Сумма средств  63,78 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 80 | 54,78 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 30 | 9,00 | 2 квартал |

ул. Нижняя Набережная д.3

Сумма средств  -48,79 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул. Нижняя Набережная д. 5

Сумма средств  14,19 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление каналов | шт | 4 | 40,00 | 3 квартал |

ул.  Октябрьская д.64

Сумма средств  3,07 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул.  Очистные сооружения д.2

Сумма средств  1,06 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные работы |  |  |  |  |

ул.  Очистные сооружения д. 4

Сумма средств  226,52 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 226,52 | 2 квартал |

ул.  Победы д.8-Б

Сумма средств  3,84 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул.  Советская д.49

Сумма средств  173,26 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена стояков ц/отопления | м/п | 150 | 173,26 | 4 квартал |

ул.  Солнечная д.10-А

Сумма средств  211,31 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка ОДПУ тепловой энергии | шт | 1 | 211,31 | 2 квартал |

ул.  Солнечная д.10/2

Сумма средств  55,10 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт козырька входа в подъезд | шт | 1 | 15,10 | 3 квартал |
| 2. | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 40,00 | 2 квартал |

ул.  Солнечная д.10/3

Сумма средств  290,28 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оголовков | шт | 2 | 25,00 | 2 квартал |
| 2. | Окраска фасада по утеплителю | м2 | 40 | 30,28 | 3 квартал |
| 3. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 300 | 100,00 | 2 квартал |

ул.  Станционная д, 44

Сумма средств  -71,01 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.  Станционная д, 47

Сумма средств  38,10 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт стояков ц/отопления,ХВС | м/п | 25 | 38,10 | 2 квартал |

ул.  Станционная д. 48

Сумма средств  -32,46 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.  Станционная д. 50

Сумма средств  -81,13 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.  Ступина д.23

Сумма средств  -88,11 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ул.  Толстого д.44

Сумма средств  -9,98 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По заявлениям жильцов |  |  |  |  |

ул.  Угодникова д.19-А

Сумма средств  4,63 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | м2 | 10 | 4,63 | 2 квартал |

ул.  Угодникова д. 20

Сумма средств  -42,89 тыс.руб.

| №№ п/п | Наименование работ | Един.изм. | Объем | Ориентир. ст-ть тыс.руб | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аварийные заявки |  |  |  |  |

ИТОГО: 18 381. 22 тыс.руб.