Перечень услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, оплата которых осуществляется за счет средств оплаты за содержание и ремонт помещений.

1. Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега – 1 раз в течение рабочего дня;

- посыпка территорий противогололедными материалами –  1 раз в течение рабочего дня;

- подметание территорий в дни без снегопада – 1 раз в течение рабочего дня;

б)  уборка в теплый период:

- подметание территорий– 1 раз в течение рабочего дня;

- уборка газонов – 1 раз в течение рабочего дня;

- выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

2. Санитарное содержание внутриподъездных площадей:

а) влажное подметание лестничных площадок, маршей  – 2 раза в неделю;

б) мытье лестничных площадок и маршей – 2 раза в месяц;

в) мытье окон в подъездах – 2 раза в год;

г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков – 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков – 1 раз в месяц.

3. Проведение работ по дератизации и дезинсекции

-на лестничных клетках.

4.   Вывоз крупногабаритного мусора в соответствии с Правилами

5.  Очистка кровли от мусора, грязи, листьев (по необходимости).

6.  Удаление с крыш снега и наледей (по необходимости).

7. Ремонт газонного ограждения.

8. Озеленение территории, уход за элементами озеленения, находящимися на участке, входящем в состав общего имущества:

- стрижка кустарников, вырубка поросли, выборочная побелка деревьев – 1 раз в год;

-  вырубка деревьев, выкорчевывание пней, обрезка ветвей (по необходимости);

- посадка деревьев и кустарников (по необходимости);

9. Очистка вентканалов.

- осуществление контрольных проверок вентиляционных каналов ;

10. Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах, холодного водоснабжения, газоснабжения и водоотведения, в том числе:

- регулировка трехходовых кранов;

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров;

- набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

11. Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

12. Проверка исправности канализационных вытяжек.

13. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том числе в местах общего пользования:

- смена перегоревших электрических лампочек;

- смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей;

- мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

14. Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции

проводов.

15. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

16. Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем вентиляции.

17. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования;

в) проверка состояния продухов в цоколях зданий;

г) ремонт и укрепление входных дверей;

18. Закрытие на замок эл.щитовых, ВРУ, выхода на крышу.

19. Обслуживание общедомовых узлов учета энергоресурсов.

20. Аварийно-диспетчерское  обслуживание:

1. Холодное водоснабжение:

а) устранение течи водопроводной и водозамерной арматуры в течение 1 часа;

б) ремонт и замена сгонов на трубопроводе в течение рабочей смены;

в) смена небольших участков трубопровода (до 2 метров) в течение рабочей смены;

г) выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода в течение рабочей смены;

2.  Канализация:

а) прочистка засора канализационных труб и стояков, вне рабочее время, праздничные и выходные дни в течение рабочей смены;

б) зачеканка раструбов трубопровода в течение рабочей смены;

а) замена предохранителей и плавких вставок на этажных распределительных электрощитах в течение 1 часа;

б) ремонт электрощитов (подтяжка шпилек и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов в течение 1 часа;

в) замена плавких вставок в электрощитах в течение 1 часа;

3. Электроснабжение:

а) замена предохранителей и плавких вставок на этажных распределительных электрощитах в течение 1 часа;

б) ремонт электрощитов (подтяжка шпилек и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов в течение 1 часа;

в) замена плавких вставок в электрощитах в течение 1 часа;

4 Сопутствующие работы:

а) отключение стояков и отдельных участков трубопроводов для производства ремонтных работ по мере необходимости;

21. Работы и услуги, выполняемые по управлению многоквартирным домом:

а) ведение договорной работы с подрядными и иными специализированными организациями по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, договорной работы с ресурсоснабжающими организациями, контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам;

б) подготовка предложений о проведении плановых работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме и доведение их до сведения собственников помещений;

в) организация работы по начислению, сбору, перерасчёту платежей за жилищные и коммунальные услуги, в том числе работа с ИПУ, ОДПУ;

г) ведение работы по взысканию задолженности по оплате жилых помещений;

д) работа по проведению собраний собственников помещений;

е) ведение и хранение технической, сметной, исполнительной документации;

ж) информационная работа с населением;

з) услуги по регистрации граждан, выдача справок;

Перечень услуг по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оплата которых осуществляется за счет средств оплаты за содержание и ремонт помещений *

1. Фундамент

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмостки

2. Стены и фасад

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; ремонт и окраска фасадов.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши

Устранение неисправностей кровель, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, над балконами верхних этажей – существующие по проекту дома

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. Полы

Замена, восстановление отдельных участков.

8. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, в других общедомовых вспомогательных помещениях, замена почтовых ящиков

9. Водопровод и канализация, газоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации,газоснабжения.

10. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

11. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

12. Внешнее благоустройство

Ремонт ограждений и оборудования хозяйственных площадок.